Дата________________        	                                	        ООО "НПО ВЕРТЕКС"

separators@mail.ru

Россия, г. Краснодар,

ул.  Тургенева  131/1.

+7(861)279-00-48

+7(918)247-98-68

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

На газовые сепараторы  СГВ -7

Сведения о Заказчике

| Организация-заказчик |  |
| --- | --- |
| Месторождение, УКПГ, УППГ, ДКС и т.п., где будет установлен сепаратор |  |
| Контактное лицо (ФИО, должность) |  |
| Контактные телефоны |  |

Сведения об изделии

|  | Требуемое количество сепараторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технологический объект - место установки |  |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее давление процесса и его колебания в течение суток, МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | Максимальное давление сепаратора как сосуда работающего под давлением, МПа |  |  |  |  |  |  |
|  | Состав газовой среды, % |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал, предпочтительный для изготовления корпуса сепаратора (указать марку стали) |  |  |  |  |  |  |
|  | Температура рабочей среды и её колебания в течение суток, 0С |  |  |  |  |  |  |
|  | Колебания температуры окружающей среды, 0С | суточные |  |  |  |  |  |
|  |  | сезонные |  |  |  |  |  |
|  | Допустимая сейсмостойкость в баллах |  |  |  |  |  |  |
|  | Район по давлению ветра СНИП 2.01.07-85 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность по газу и ее колебания |  |  |  |  |  |  |
|  | Производительность по жидкости и ее колебания (содержание жидкости в газовом потоке) |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность газовой фазы |  |  |  |  |  |  |
|  | Плотность жидкой фазы |  |  |  |  |  |  |
|  | Скорость коррозии (эрозии), мм/год. |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие и концентрация твердых частиц в рабочей среде на входе в сепаратор и их допустимые размеры |  |  |  |  |  |  |
|  | Требуемый срок службы сосуда, лет. |  |  |  |  |  |  |
|  | Допустимые колебания эффективности очистки в пробковом режиме (в %) |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость накопительной емкости для жидкости | ДА |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Способ контроля уровня жидкости и её дренажа | ручной |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматич. |  |  |  |  |  |
|  | Наличие электроэнергии на месте установки сепаратора, указать напряжение (220/380 В) | ДА |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Наличие сжатого воздуха для управления устройствами, указать давление | ДА |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Допустимая частота удаления накопившейся жидкости из емкости, раз/ час. |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы сепаратора | периодический |  |  |  |  |  |
|  |  | непрерывный |  |  |  |  |  |
|  | Давление в линии сброса жидкости из накопительной емкости, МПа. |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость обогрева или охлаждения сепаратора |  |  |  |  |  |  |
|  | Режим работы системы электрообогрева | ручной |  |  |  |  |  |
|  |  | автоматич. |  |  |  |  |  |
|  | Автоматика электрообогрева включается от температуры | в накопит. емкости |  |  |  |  |  |
|  |  | окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние от места установки блока (шкафа) управления до сепаратора, м |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение блока (шкафа) управления, крепление | настенное |  |  |  |  |  |
|  |  | напольное |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость передачи сигналов от шкафа управления на верхний уровень (в АСУ ТП), если ДА, отдельно описать тип и количество сигналов | ДА |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Требуемая категория взрывобезопасности |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость ответных фланцев | ДА |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |
|  | Диаметры патрубков, мм | Вход газа |  |  |  |  |  |
|  |  | Выход газа |  |  |  |  |  |
|  |  | Сброс жидкости из нак. емкости |  |  |  |  |  |
|  |  | Дренаж из накопит.емкости (при наличии) |  |  |  |  |  |
|  | Необходимость лестниц и площадок для обслуживания | ДА |  |  |  |  |  |
|  |  | НЕТ |  |  |  |  |  |

Представитель заказчика__________________________________________________________________________

(должность)              		  (подпись)                             (фамилия, имя, отчество)            дата

Сведения и пожелания, не вошедшие в опросный лист